	Пози

ция
	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов
	Тип,

марка оборудования
	Единица 

измерения
	Цена едини-

цы обору

дования
	Коли
чество
	Примечание

	
	
	
	Наиме

нование
	Код
	
	
	

	 1   
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Электрощит распределительный на 18  модулей  
	АВВ
	шт.
	
	
	1
	ЩРМ

	 2
	Электрощит распределительный на 34   модулей  
	    АВВ
	шт.
	
	
	    1
	ЩВР

	 3
	Электросчетчик Меркурий 230 ART – 01  
	
	шт.
	
	
	    1
	

	 4 
	Выключатель однополюсный для скрытой установки, 230 В, 10 А
	
	шт.
	
	
	    15
	

	 5


	Выключатель однополюсный для скрытой установки, 230 В, 10 А, сдвоенный
	
	шт.
	
	
	    11
	

	 6
	Выключатель проходной  для скрытой установки, 

230 В, 10 А
	
	шт.
	
	
	    10
	

	 7
	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом, 230 В, 16 А       
	
	шт.
	
	
	   52
	

	 8
	Розетка штепсельная для скрытой установки с заземляющим контактом,  IP54   230 В, 16 А  
	
	шт.
	
	
	    6
	

	 9
	Розетка штепсельная  с заземляющим контактом, 

380 В, 16 А       
	
	шт.
	
	
	    1
	

	10
	УЗО  F364  25A  300mA
	  F364  
	шт.
	
	
	    1
	

	 11
	Расцепитель  3р  25А
	ОТ 25Е3
	    шт
	
	
	    1
	

	 12
	Автоматический выключатель    3р  20А
	S203
	шт
	
	
	    1
	

	 13
	Автоматический выключатель   3р 16А
	S203
	шт.
	
	
	    1
	

	
	Автоматический выключатель   1р 10А
	S201
	шт.
	
	
	   6
	

	 14
	Автоматический выключатель   1р 6А
	S201
	шт.
	
	
	   13
	

	 15
	Дифференциальный автомат   10 А   30мА
	DS941
	шт.
	
	
	   11
	

	 16
	   Эл провода и кабели

                                5х6 кв.мм.

                               3х1,5 кв.мм.

                               3х2,5 кв.мм.

                               1х6 кв. мм.  желто-зеленый
                              1х4 кв. мм.  желто-зеленый
	ВВГнгLS
 NYM
NYM
     ПВ 1

    ПВ 1

	м

м

м

     м

     м

     
	
	
	  15

  450

  500

   15

  10


	

	 17
	Гофротруба для электропроводок ПВХ  не горючая 

наружным диаметром  16 и 20 мм
	
	м


	
	
	
	опред.по месту

	 18
	Короба  для  электропроводок


	
	м
	
	
	  
	опред.по месту

	19
	Коробка для уравнивания потенциалов с клемником
	
	шт.
	
	
	   2
	

	20
	Светильники с лапаи накаливания 220 В  потолочные 
	
	шт.
	
	
	   14
	

	21
	Светильники настенные бра
	
	шт
	
	
	    15
	

	22
	Светильники настенные IP  44
	
	шт.
	
	
	    11
	

	23
	Люстра
	
	шт.
	
	
	    4
	

	24
	Светильники  галогеновые    12В 
	
	шт
	
	
	    14
	

	25
	Светильники  галогеновые   встраиваемые  220В  IP  44
	
	шт.
	
	
	    6
	

	26
	Светильники   люминисцентные  2х36 В
	
	шт.
	
	
	    13
	


	
	
	
	
	   Электрическая часть
	Стадия
	Лист

	
	
	Подпись
	Дата
	
	       Р
	     1

	Разработал
	Шолохов В.А.
	
	25.05.13
	       Спецификация

    электрооборудования
	Спецмонтажсервис

	Проверил
	
	
	
	
	


